## 運用保守・セキュリティ要件一覧
別紙４＿運用保守・セキュリティ要件一覧 | [5 empty] | ＜実装可否凡例＞ ○：可能、△代替案を提案
要求項目 |  |  |  | 対象 | 実装可否 | 備考・代替案の詳細説明など
１ 運用保守
１ 稼働
|  | 1 | 24時間365日（メンテナンス等の時間は除く）のシステム利用時間を確保できるシステム構成であること | 共通
２ パッチ・更新ファイル適用
|  | 1 | OSパッチやセキュリティ対策ソフトウェアを定期的に更新し、セキュアな状態を維持できること | 共通
３ 障害検知
|  | 1 | システム障害が発生した場合、それを迅速に検知し、暫定的な初期対応および恒久的な復旧対応を円滑に実施できること | 共通
４ バックアップ
|  | 1 | 利用者データ、システムデータ等のバックアップを行い、データの復元を可能とすること | 共通
|  | 2 | データバックアップの頻度は指定が可能であること | 共通
５ ログ
|  | 1 | ログデータを保持し、障害等のインシデント発生時に活用できること | 共通
|  | 2 | ログデータはCSV等で出力できること | 共通
６ レスポンス
|  | 1 | データ量の増加等によるレスポンスの低下が生じた場合に、性能改善等を施すことでサービスレベルの劣化を防止できること | 共通
７ パフォーマンス測定
|  | 1 | 定期的にシステムパフォーマンス値を測定し、性能低下が顕著にみられる場合は性能改善を施すこと | 共通
８ サポート
|  | 1 | 保守契約期間内においてシステム保守を維持するものとし、OSやブラウザ等推奨環境のバージョンアップに影響を受けず、影響を受ける場合であっても対応が行えること | 共通
|  | 2 | システム管理者からのアプリケーション機能の問い合わせについて、調査・回答の対応を行うこと | 共通
|  | ３ | データの抽出や加工等非定型の作業について運用支援を行うこと | 共通
９ 報告業務
|  | １ | 保守運用業務の実施状況について、定期的または大田区の求めにより随時報告を行うこと | 共通
２ セキュリティ
１ サーバ環境
|  | 1 | 日本国内に所在するか、または日本の法令の適用範囲内で運用可能であること。また、ISMS認証を受けたレンタルサーバーやISMAPに準拠したクラウドサービス等を選定すること。 | 共通
２ 情報漏洩当防止等の機密性
|  | 1 | サーバへのアクセス制限、データ暗号化、不正アクセス防止等を実施すること | 共通
３ 情報資産の完全性・可用性
|  | 1 | ネットワーク・機器類の冗長化、日次バックアップ等により完全性・可用性を担保すること。 | 共通
４ ネットワーク回線
|  | 1 | 各種通信は暗号化通信で行い、不正アクセス防止等の対策を実施すること | 共通
５ 認証方法
|  | 1 | システムログインはIDおよびパスワードによるものとすること | 共通
６ アクセス制限管理
|  | 1 | システム管理者、部門管理者、利用者等の各階層におけるアクセス制限を実施すること | 共通
|  | 2 | 管理画面へのアクセスはグローバルIPまたは証明書で接続制限ができること | 共通
７ セキュリティソフト
|  | 1 | サーバセキュリティソフトの導入、最新パターンファイルを適用すること | 共通
８ サーバ等のセキュリティホール対応
|  | 1 | 脆弱性の内容及び重要性に応じた対策を実施すること | 共通
９ 動作環境
|  | 1 | 利用者のスマートフォン・PC等の各種OS・ブラウザで本システムの利用が可能であること （動作環境に制限がある場合は右の備考欄に要記載） | 共通
１０ その他
|  | 1 | 利用せずに一定期間経過したアカウントおよびそれに紐づくデータを削除可能であること | 共通