## 技術基準チェックシート
路外駐車場設置に関する技術的基準チェックシート
根拠法令 |  | 設 備 基 準 |  | チェック
出入口 駐車場法施行令 第７条 |  | 道路交通法(第44条） | 交差点、横断歩道、自転車横断帯、坂の頂上付近、勾配の急な坂に設けてはならない。
交差点の側端又は道路の曲がり角から５ｍ以内の部分（国土交通大臣が認めるものを除く）に設けてはならない。
横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５ｍ以内の部分に設けてはならない。
安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分に設けてはならない（国土交通大臣が認めるものを除く）。
バス停の標示柱・標示板が設けられている位置から１０ｍ以内の部分に設けてはならない（国土交通大臣が認めるものを除く）。
踏切の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分に設けてはならない。
横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から５ｍ以内の道路の部分に設けてはならない。
幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０ｍ以内の部分（当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右２０ｍ以内の部分を含む）に設けてはならない。
橋（国土交通大臣が認めるものを除く）に設けてはならない。
幅員６ｍ未満の道路に設けてはならない（国土交通大臣が認めるものを除く）。
縦断勾配が１０％を超える道路に設けてはならない。
前面道路が２以上ある場合は自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない道路に設けること(歩行者の通行に著しい支障を及ぼす恐れのない場合を除く）
駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の場合、出口と入口を分離しその間隔を道路に沿って１０ｍ以上とすること（中央分離帯等によって物理的に往復の方向別に分離されている場合を除く）
出口、入口において自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをし、切取線の長さを１．５ｍ以上とすること
出口付近の構造は、２ｍ(特定自動二輪車用の場合１．３ｍ）後退し、車路の中心線１．４ｍの高さにおいて道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ６０度以上の範囲内において歩行者の存在を確認できるようにすること
車路 駐車場法施行令 第８条 |  | 一方通行で徴収施設が設けられ、かつ歩行者の通行の用に供しない部分の幅員は２．７５ｍ(特定自動二輪車用の場合１．７５ｍ）以上とする
幅員は５．５ｍ（特定自動二輪車用の場合３．５ｍ）以上、一方通行の場合は３．５ｍ(特定自動二輪車用の場合２．２５ｍ）以上とする
|  | 建築物 | はり下の高さは、２．３ｍ以上
屈曲部（ターンテーブルを除く）は、内のり半径５ｍ(特定自動二輪用の場合３ｍ)以上
傾斜部の縦断勾配は１７％を超えないこと
根拠法令 |  | 設 備 基 準 |  | チェック
車路 駐車場法施行令 第８条 |  | 建築物 | 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること
駐車の用に供する部分（車室）のはり下の高さは２．１ｍ以上
高さ 駐車場法施行令 第９条 |  |  | 直接地上に通ずる出入口がある階以外の階に駐車場のある場合は、避難階段又はこれに変わる設備を設けなければならない
避難階段 駐車場法施行令 第10条 |  |  | 給油所その他火災の危険のある施設を附置する場合は、耐火構造の又は特定防火設備によって区画しなければならない
防火区画 駐車場法施行令 第11条 |  |  | 内部の空気を床面積１㎡につき毎時１４㎥以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない（窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の１/１０以上のものは除く）
換気装置 駐車場法施行令 第12条 |  |  | 車路の路面、１０ルクス以上
照明装置 駐車場法施行令 第13条 |  |  | 駐車部分の床面、２ルクス以上
警報装置 駐車場法施行令 第14条 |  |  | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するため警報装置を設けなければならない
特殊装置 駐車場法施行令 第15条 |  | 第７条～１４条の規定は、特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がこの規定と同等以上の効力があると認めた場合は適用しない
駐車料金 駐車場法施行令 第16条 |  | 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ適正な利潤を含む額を超えないこと
利用者に対し不当な差別的取扱いとなる額でないこと
利用者の負担能力に鑑み、その利用を困難にする恐れのない額であること
明示 駐車場法施行令 第17条 |  | 利用者の見やすい場所に供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない ※駐車できない自動車及び管理規程中の必要な事項についても明示することが望ましい
管理規程 駐車場法 第13条 |  | 路外駐車場の名称
路外駐車場管理者の氏名、住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所）
路外駐車場の供用時間に関する事項 ※休業日並びに供用時間の開始・終了時刻について定めなければならない（駐車場法施行規則第２条第１項）
駐車料金に関する事項 ※駐車料金の額は、上限額をもって定めなければならない（駐車場法施行規則第２条第２項）
その他路外駐車場の供用契約に関する事項 ※駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含めなければならない（駐車場法施行規則第２条第３項）
管理規程 駐車場法施行規則 第３条 |  | 路外駐車場の構造上駐車することのできない自動車
路外駐車場の業務に付帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務
特定路外駐車場設置に関する技術的基準チェックシート
根拠法令 |  | 設 備 基 準 |  | チェック
特定路外（バリアフリー法関係） | 車いす使用者駐車施設 国交省令 第１１２号 第２条 | 車いす使用者駐車施設を下記のとおり設けなければならない。 ・駐車施設の数が200台以下の場合は、駐車施設の数の２％以上 ・駐車施設の数が200台を超える場合は、駐車施設の数の１％以上+２以上 ※駐車施設は普通自動車のためのものに限定し、荷捌き駐車施設を除く
幅は、３．５ｍ以上
車いす使用者用駐車施設の表示をすること
「移動等円滑化経路」の長さができるだけ短くなる位置に設ける
| 移動円滑化経路 国交省令 第１１２号 第３条 | 道路又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を移動円滑化経路とする
経路上に段を設けない（傾斜路を併設する場合を除く）
出入口の幅は、８０ｃｍ以上
通路幅は、１．２ｍ以上、５０ｍ以内ごとに車いすの転回に支障のない場所を設けること
傾斜路の幅は、段に変わるものは１．２ｍ以上、段に併設するものは９０ｃｍ以上
傾斜路の勾配は、１／１２を超えないこと(高さが１６ｃｍ以下のものは１／８を超えないこと）
傾斜路の高さが７５ｃｍを超えるもの(勾配が１／２０を超えるものに限る）は、高さが７５ｃｍ以内ごとに踏幅が１.５ｍ以上の踊場を設けること
傾斜部の勾配が１／１２を超え又は高さが１６ｃｍを超え、かつ勾配が１／２０を超える場合、手すりを設けること
| 特殊の装置 国交省令 第１１２号 第４条 | 前２条の規定は、特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣により、前２条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認められている場合は、適用しない
参考 | 環境確保条例 第５４条 | アイドリング・ストップの看板（条例で定められているアイドリング・ストップの事項を明示）