## 雨水放流量計算書
雨 水 放 流 量 計 算 書
対策面積（A） |  | ① | [5 empty] | ｍ2
【放流量の計算】 敷地面積当たりの放流量(q)の選定 | [14 empty] | （単位）：ｍ3／sec・ｍ2
敷地面積 地域 |  |  |  | 500 |  |  | ｍ2以上 |  |  | 500 |  |  | ｍ2未満
呑川流域 |  |  |  | 2.6e-06 | [5 empty] | 5.6e-06
丸子川流域
上記を除く大田区全域 |  |  |  | 3.3e-06
適用する敷地面積当たりの放流量（ｑ） | [5 empty] | ⑩ | [5 empty] | ｍ3／sec・ｍ2
貯留施設のからの放流量（Q）の計算
(A)×(ｑ) （①）×（⑩） | [5 empty] | ⑪ | 0 |  |  |  |  | ｍ3／sec
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | ㍑/min
貯留施設のオリフィスの放流量の計算、またはポンプ選定図の表を基に排水量（放流量）と全揚程から排水ポンプの機種を決定する。
オリフィスの計算式、計算結果
放流値の上限 （許容放流量） | 0 |  |  |  | ㍑/min | 全揚程 |  |  | 〇〇 |  |  |  |  | ｍ
使用するポンプの放流能力 |  |  |  |  | ㍑/min/台 | ポンプの台数 | [7 empty] | 台
[7 empty] | ⑫放流量計 |  | 0 |  |  |  |  | ｍ3／sec
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | ㍑/min
|  |  | 指導条件⑪≧⑫ | [7 empty] | ＯＫ